Předběžná návrh kamerového systému v rámci obytného areálu Skuteckého p.č. 1705/3a, Praha 6
V rámci obytného areálu jsou v provozu 2  16-kanálové barevné VDR triplexní 100 obr./s a k tomu  příslušné kamery v počtu 16 kusů..

Jsou tyto možnosti.

1) tento systém rozšířit o dalších 16 kamer v rámci obytného areálu a vyměnit nevhodné kamery za modernější (lepší citlivost, noční vidění , otočné kamery – rozběhly by se při zapnutí světel v garáži.) Nevýhoda tohoto zařízení je , že jsou tyto triplexní VDR pomalé a při větším počtu kamer je záznam trhavý – nepravidelný.

2) Vybrané kamery zároveň zapojit do STA, aby obyvatelé objektu mohli sami sledovat např. svůj vchod či vjezd do garáží.
3) Obnovit kamerový systém novým systémem – to znamená použít digitální PC systém.Tento systém obsahuje pentaxní systém s nahráváním 400 obr./sec , větší rozlišení, možnost přístupu určitým uživatelům k příslušným kamerám a záznamu na dálku přes internetovou sít´, ovládání na dálku otočných kamer a zoomů přes RS 485 ,posílání zpráv , detekce pohybů atd.
a)   Digitální systémy NUUO představují inteligentní řešení videosystémů s využitím nejnovějších kompresních technologií, s nabídkou nejvyšší obrazové kvality a zobrazovacího výkonu, při splnění nejpřísnějších požadavků na stabilitu a spolehlivost i v náročných provozních podmínkách. 

 
          Jednotlivé NUUO systémy umožňují připojení až 64 kamer pro živé sledování, s možností vzdáleného přístupu v sítích LAN i přes Internet. Audio/Video záznamy jsou pořizovány nastavitelně podle časových rozvrhů nebo na základě detekce pohybu či spuštěním od externích zařízení. 
          Záznamy z jednotlivých kamer jsou uchovávány v serveru na jednom nebo více HDD 
s možností okamžitého zálohování na optická záznamová média pro další potřeby dokazování. Systém umožňuje nahrávat videozáznam společně i se zvukem ve vysoké kvalitě. 
          Systém Centrálního Management Systému CMS, nabízí žádané vlastnosti na systém jako je centrální správa až stovek NUUO serverů NDVR, NVR, NVRS do jednoho kompaktního celku. 
          Standardem dodávky je kompletní lokalizace do českém prostředí s maximálním komfortem pro obsluhu a řídící pracovníky centrály. 
          

Základní vlastnosti systémů NUUO

          NUUO jsou profesionální systémy s vysokým rozlišením a vysokým počtem obr./sek. Systém lze kdykoliv rozšířit ze 4 kamerových vstupů až na 64 kamerových vstupů pouhým dokoupením další PCI karty či licence pro IP kamery. 

· Inteligentní detekce : detekce pohybu v obraze, zmizení sledovaného objektu, nežádoucí objekt, zakrytí objektivu kamery, ztráta videosignálu,... 

· Inteligentní vyhledávání : systém umí inteligentně vyhledávat v záznamech ztracené objekty či změny v obraze,... Příjemné uživatelské prostředí, rychlé přehrávání záznamů
vč. časové osy a střihu pro výběr požadovaného záznamu do archívu. 

· Triplexní režim : možnost současného sledování, nahrávání a prohlížení 

· Záznam Audio/Video v reálném čase - až 1600sním/sek 

· Rozlišení pro sledování 704x576 pixelů 

· Rozlišení pro záznam 704x576 pixelů 

· Formáty komprese : Software MPEG4 / Hardware H.264 

· Sledování kamer i na dvou VGA monitorech 

· Záznam spustitelný poplachovými vstupy, detekcí pohybu, trvalým záznamem 

· Komfortní kalendář pro plánování záznamů pro každou kameru zvlášť 

· Nastavení parametrů obrazu pro každou kameru zvlášť 

· Pokročilé funkce pro vzdálený přístup pomocí SW klienta nebo Web server či dohled 3GPP 

· Inteligentní vyhledávání událostí 

· Konverze záznamů do *.AVI souborů 

· Video utility pro ostrý obraz a další.. 

· Přenos zvuku po LAN pro klienty (pouze u SCB-3000) 

· Podpora ovládání HIGH SPEED DOME kamer po RS-232/RS-485 

· Podpora zasílání poplachových zpráv na e-mail nebo telefon 

· Podpora ADSL, ISDN, GPRS, G3 sítí 

· Funkce Watchdog - autorestart systému 

· Systém POS pro integraci s pokladnímy systémy 

· E-MAP - živá elektronická mapa s půdorysem objektu a zakreslenýma kamerama v něm 

· Lokalizace SW pro české prostředí 

· Výborná stabilita pod operačními systémy MS Windows XP/Vista 

· Hybridní záznamové karty : Integrace připojení analogových kamer, IP kamer, webserverů a otočných kamer PTZ do jednoho systému, až 64kamer. Stačí dokoupit licenci pro IP kamery a můžete provozovat např. 4 analogové kamery a 8 IP kamer v jednom systému. 
b) Kamery  při vstupu do vchodů – ze zahrady
    Venkovní kamera VDA110-WDR-IR v antivandal krytu 
+ 21x IR, WDR, Den/Noc filtr, 160x foto násobič 

	Snímací čip
	1/3“ Sony DoubleScan Ex

	Rozlišení
	500 TV řádků DEN
540 TV řádků NOC

	Funkce
	WDR = Wide Dynamic Range 
DNR = Dynamic Noise Reduction 
ZOOM = 3x digitální ZOOM 
integrovaný FOTO násobič 160x SensUp

	Objektiv
	varifokální   4  -  9 mm DC

	Počet IR, dosvit
	21x IR = >15m

	Min.osvětlení
	0.0003 Lux

	IR filtr
	mechanický výměnný IR Cut filtr Den/Noc

	Napájení
	DC 12V

	Rozměry
	122×164 mm, 1310gr

	3-osý mechanismus
	ANO, kameru lze natočit do všech směrů

	Instalace ¦ Krytí IP
	venkovní / vnitřní   ¦   IP66 

	Ostatní
	BLC (4-úrovně), ATW, AWC, AGC, DNR,
AWB, Mirror, Sharpness (ostrost), 
DNR = Dynamic Noise Reduction
(funkce pro snížení barevného šumu)

	OSD MENU
	DC/VIDEO, ATW, AWC, DNR, Backlight, AGC, DNR, SENS-UP LowLux 160x, Kamera ID, MotionDetection, Ostrost, Mirror, .....

	Ovládání RS-485
	podpora RS-485 a Protokolu Pelco-D pro ovládání OSD menu na dálku softwarem nebo klávesnicí, každá kamera má ID

	
	


[image: image1.jpg]



c) při vchodových vstupních dveřích

  Venkovní kamera VDA140-CSHR-IR v antivandal krytu 
+ 10xHQ IR, DEN/NOC filtr a varifokální objektiv,
instalace na zeď/strop nebo zápustná do podhledu
	Snímací čip
	1/3“ Sony SuperHAD II CCD

	Rozlišení
	500 TV řádků DEN
560 TV řádků NOC

	Objektiv
	varifokální   3.3 - 12mm DC

	Min.osvětlení
	0.1Lux bez IR,   0lux s IR

	Počet IR, dosvit
	10xHQ IR = >25m, velice čistý obraz

	IR Cut filtr
	mechanický výměnný IR Cut filtr,
špičkové podání obrazu Den/Noc

	3-osý mechanismus
	ANO, kameru lze natočit do všech směrů
speciální magnetický mechanismus

	Instalace ¦ Krytí IP
	venkovní / vnitřní   ¦   IP66 

	Volitelný typ Instalace
	na zeď / strop = instalovat v celém krytu
do podhledu zápustná = instalovat bez horního dílu krytu

	Napájení
	DC 12V / AC 24V

	Rozměry
	150×115 mm, 1400gr

	Ostatní
	Automatický BLC, ATW, AGC, AWB,
ext.video výstup, snadná montáž


d) otočné kamery v rámci parkovacích ploch

Kamera barevná MINI speed dome TS-PTZ10 v antivandal krytu,
10x optický, 10x digitální ZOOM, Hi-Res, 0.005lux DEN/NOC + funkce DNR

  Spolehlivý a trvanlivý mechanismus 

  Rychlé Pan/Tilt ovládání 

  Chip: SONY SuperHAD 530TVř DEN / 580TVř NOC 

  Citlivost: 0.005 lux 

[image: image2.jpg]N\ )
v v



  Výměnný filtr DEN / NOC 
  Nekonečná rotace 360º v horizontální rovině 

  10x optický + 10x digitální ZOOM, objektiv 3.9-38mm 

  4 Privátní zóny 

  až 128x digitální foto násobič SensUp 

  164 programovatelných prepozic 

  8 skupin (každá může obsahovat až 60 prepozic) 

  Velmi přesné najíždění na prepozice 
  OSD menu 

  Maximální rychlost: 200º/sek Pan & 150º/sek Tilt 

  Antivandal provedení - polykarbonát dome kryt 

  Vestavěné 4 alarm vstupy 

  Komunikační rozhraní : RS-485, Pelco-P/D autodekce 

  Instalace : vnitřní / venkovní - IP66 

  Napájení DC 12V / 1A 

  Mezinárodná standardy : CE, FCC, RoHS 

  Kameru lze provozovat pod PC systémy V-GUARD, NUUO a DVR a videoservery s RS-485
